## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA CNPJ: 45.124.344/0001-40
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 8
[5 empty] | Data Abertura: 03/07/2019 Hrs: 09:30 | Data Abertura: 03/07/2019 Hrs: 09:30
[5 empty] | Local Entrega: 7- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, AV: HOMERO ARAUJO,196 | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 8 | 2019 | 1 | 1 | Geladeira/ Refrigerador frost free 260 litros . duas portas - 110wts Branco | 3 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 2 | 2 | Ventilador Parede Grade metálica em aramado e 3 pás de 450mm,turbo acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Potência de 150W Alimentação Bivolt. | 2 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 3 | 3 | Eletrocardiografo Eletrocardiógrafo possibilita visualizar na tela os exames antes da impressão e permite enviar, gerenciar e compartilhar dados dos pacientes através da conexão USB ou LAN. Tela colorida de 7" com tecnologia "touchscreen" Visualização prévia de 12 canais simultâneos Transferência das informações via USB , Detecção automática de arritmias Memória interna para armazenar 120 exames Impressora térmica integrada de alta resolução Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax Fácil operação utilizando apenas uma tecla Interpretação do ECG e medidas complexas Bateria recarregável de longa duração Software permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum. COM TREINAMENTO PARA EQUIPE. | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 4 | 4 | Otoscópio Simples Otoscópio em metal cromado inoxidável, - Lâmpada de Led - Cabo em metal cromado para duas pilhas médias comuns - Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. -Visor móvel, -05 (cinco) espéculos auriculares | 6 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 5 | 5 | Armário Vitrine Materia de confecção/ aço / ferro pintado,laterais de vidro, 2 portas , Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura . | 3 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 6 | 6 | Cadeira Secretaria Fixa Pé Palito Courvin Preto Ultra. | 7 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 7 | 7 | Forno Microondas 30 Litros | 2 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 8 | 8 | Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | 3 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 9 | 9 | Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 10 | 10 | Mesa Escritorio120x60x75 Material MDP 15MM, Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm Estrutura dos pés em ferro , pintura epóxi, com madeira no meio entre ao ferros. com 2 gavetas com puxador e chave. contorno laterais e frontais acabamento de fita PVC de 0,45 mm : Pés de Aço MDF:cinza | 5 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 11 | 11 | Mesa de Reunião Madeira MDF Redonda 1,20 D - Cinza | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 12 | 12 | Mesa de Computador Madeira MDF cinza com 2 gavetas | 3 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 13 | 13 | Ar Condicionado Quente/Frio 12.000 BTUs - 220v | 3 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 14 | 14 | Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scaner, fax) - Colorido Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor colorido ; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 15 | 15 | Purificador de Agua com sistema compressor Potencia 80W 220Wts Torneira de água gelada e torneira de água natural Reservatorio 2 litros | 2 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 16 | 16 | Esfigmomanômetro Adulto Esfigmomanômetro Aneroide Braçadeira Adulto Em Algodão C/ Fecho Velcro Braçadeira Tamanho Adulto (circunferência do braço de 22 a 30cm); - Manômetro mecânico tipo aneroide (analógico); - Visor com leitura precisa, graduado com escala de 0 a 300mmHg; - Braçadeira aprovada pelo INMETRO fabricada em tecido de algodão de alta qualidade e resistência com fecho em Velcro; - Acompanha estojo flexível para armazenamento e transporte; - Braçadeira com manguito interno; - Pera insufladora com válvula para liberação de ar de alta durabilidade e precisão. GARANTIA - 02 anos de Garantia contra defeitos de fabricação. Composição: Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 a 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura. Braçadeira com dimensões adulta, em tecido resistente algodão fecho velcro no tamanho 53,0 x 14,5 cm c/manguito (bolsa de ar) em pvc (látex free). Circunferência do pulso: 22 a 30cm. 01-Pêra insufladora de ar em pvc (látex free), c/ Válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar. Manguitos (Bolsa de ar), com Conectores. Manual de instrução e garantia. Acondicionado: bolsa com zíper. Possui selo de verificação do INMETRO; Acompanha estojo macio, manual de instruções e certificado de garantia; Garantia do fabricante de 01 ano. | 9 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 17 | 17 | Oximetro de Pulso para Dedo Rotação automática para leitura em qualquer posição. Apresentação dos resultados numéricos e da curva plestimográfica. saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto Tela Colorida, | 20 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 18 | 18 | Divã Infantil Mesa de Exame Clinico Pediátrico - Estrutura tubular em aço redondo; - Leito estofado revestido em courvim; - Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; - Pés com ponteiras plástica; - Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: - Comprimento: 1,50 m - Altura: 0,80 m - Largura: 0,50 | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 19 | 19 | Carro Maca Padiola - Obeso 200kg Em aço com pintura epóxi, construção reforçada para suportar até 200 Kg. Leito estofado, com espuma Revestido em courvim D28; Grade lateral e cabeceira dorsal. Cavalete em tubos de 1.1/4" x 1,50 com rodízios de 8", sendo 02 freios em diagonal | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 20 | 20 | Ventilador de Teto com 3 pás em MDF preto de mogno, com lustre para lampada | 1 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 21 | 21 | Cadeira para Coleta de Sangue - apoio frontal para coleta Em tubos 7/8''' pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura elestrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiras plásticas; até 150 Kg | 2 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 22 | 22 | Estetoscópio Cardiológico Adulto aço inoxidável -TUBO EM Y - auscultador em aço inox Par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade. - Mola ajustável, proporciona tensão adequada das hastes no ouvido, anel e diafragma mais confortável aos pacientes. Acompanha: .01 estojo com 2 pares extras de olivas macias e rosqueáveis .01 membrana para diafragma Garantia 5 anos | 10 | UN |  | 0
13 | 8 | 2019 | 23 | 23 | Escada 2 Degraus Em aço inoxidável | 2 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável